## temp-default-0-load
Режим: множитель x38, 1,35В
PWM (скважность), % | RPM (скорость вращения), AIDA | RPM (скорость вращения) | Шум (дБа) | Температура (°C), ядро 1 | Температура (°C), ядро 2 | Температура (°C), ядро 3 | Температура (°C), ядро 4 | Температура (°C), средняя по ядрам | Температура (°C), максимальная среди ядер | Ток, А
0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
10% | 174 | 174.9 | 19.2 | 83 | 82 | 86 | 82 | 83.25 | 86 | 0.01
20% | 421 | 425.2 | 19.7 | 71 | 69 | 71 | 70 | 70.25 | 71 | 0.01
30% | 672 | 675.2 | 20.1 | 60 | 60 | 59 | 57 | 59 | 60 | 0.01
40% | 889 | 901.2 | 20.7 | 48 | 49 | 48 | 47 | 48 | 49 | 0.02
50% | 1123 | 1135.6 | 21.8 | 44 | 45 | 44 | 42 | 43.75 | 45 | 0.02
60% | 1329 | 1338.2 | 23.7 | 43 | 44 | 43 | 42 | 43 | 44 | 0.03
70% | 1497 | 1506.3 | 27.1 | 41 | 42 | 39 | 37 | 39.75 | 42 | 0.04
80% | 1675 | 1684.5 | 30.2 | 39 | 41 | 39 | 37 | 39 | 41 | 0.04
90% | 1849 | 1871.2 | 34.3 | 40 | 40 | 39 | 35 | 38.5 | 40 | 0.05
100% | 1969 | 2003 | 36.4 | 36 | 40 | 37 | 35 | 37 | 40 | 0.07
Напряжение питания, В | RPM (скорость вращения), AIDA | RPM (скорость вращения) | Шум (дБа) | Температура (°C), ядро 1 | Температура (°C), ядро 2 | Температура (°C), ядро 3 | Температура (°C), ядро 4 | Температура (°C), средняя по ядрам | Температура (°C), максимальная среди ядер | Ток, А
1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #NUM! | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #NUM! | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #NUM! | 0 | 0
4.2 | 778 | 787.5 | 20.1 | 56 | 55 | 54 | 52 | 54.25 | 56 | 0.02
5 | 923 | 935.6 | 20.9 | 50 | 51 | 49 | 49 | 49.75 | 51 | 0.03
6 | 1094 | 1106.5 | 21.8 | 49 | 49 | 48 | 47 | 48.25 | 49 | 0.03
7 | 1264 | 1274.3 | 22.9 | 43 | 44 | 43 | 44 | 43.5 | 44 | 0.04
8 | 1439 | 1447.3 | 27 | 42 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 0.04
9 | 1585 | 1602.3 | 28.5 | 41 | 43 | 42 | 46 | 43 | 46 | 0.05
10 | 1762 | 1768.1 | 31.7 | 41 | 43 | 42 | 38 | 41 | 43 | 0.05
11 | 1870 | 1894.2 | 34.2 | 38 | 41 | 39 | 36 | 38.5 | 41 | 0.06
12 | 2021 | 2045 | 36.6 | 37 | 40 | 37 | 35 | 37.25 | 40 | 0.07
Stage 1 |  |  |  | Stage 1-1
Stage 2 |  |  |  | Stage 2-2
Stage 4 |  |  |  | Stage 4-4
Stage 5 |  |  |  | Stage 5-5

## temp-default-100-load
Режим: множитель x38, 1,35В
PWM (скважность), % | RPM (скорость вращения), AIDA | RPM (скорость вращения) | Шум (дБа) | Температура (°C), ядро 1 | Температура (°C), ядро 2 | Температура (°C), ядро 3 | Температура (°C), ядро 4 | Температура (°C), средняя по ядрам | Температура (°C), максимальная среди ядер | Ток, А
0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
10% | 174 | 174.9 | 19.2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.01
20% | 421 | 425.2 | 19.7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.01
30% | 672 | 675.2 | 20.1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.01
40% | 889 | 901.2 | 20.7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.02
50% | 1123 | 1135.6 | 21.8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.02
60% | 1329 | 1338.2 | 23.7 | 88 | 82 | 84 | 87 | 85.25 | 88 | 0.03
70% | 1497 | 1506.3 | 27.1 | 85 | 79 | 81 | 84 | 82.25 | 85 | 0.04
80% | 1675 | 1684.5 | 30.2 | 79 | 75 | 77 | 79 | 77.5 | 79 | 0.04
90% | 1849 | 1871.2 | 34.3 | 76 | 72 | 73 | 76 | 74.25 | 76 | 0.05
100% | 1969 | 2003 | 36.4 | 75 | 71 | 73 | 73 | 73 | 75 | 0.07
Напряжение питания, В | RPM (скорость вращения), AIDA | RPM (скорость вращения) | Шум (дБа) | Температура (°C), ядро 1 | Температура (°C), ядро 2 | Температура (°C), ядро 3 | Температура (°C), ядро 4 | Температура (°C), средняя по ядрам | Температура (°C), максимальная среди ядер | Ток, А
1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0
4.2 | 778 | 787.5 | 20.1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.02
5 | 923 | 935.6 | 20.9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.03
6 | 1094 | 1106.5 | 21.8 | 87 | 85 | 84 | 87 | 85.75 | 87 | 0.03
7 | 1264 | 1274.3 | 22.9 | 84 | 79 | 82 | 84 | 82.25 | 84 | 0.04
8 | 1439 | 1447.3 | 27 | 80 | 77 | 80 | 82 | 79.75 | 82 | 0.04
9 | 1585 | 1602.3 | 28.5 | 78 | 75 | 77 | 79 | 77.25 | 79 | 0.05
10 | 1762 | 1768.1 | 31.7 | 79 | 74 | 75 | 76 | 76 | 79 | 0.05
11 | 1870 | 1894.2 | 34.2 | 76 | 74 | 73 | 75 | 74.5 | 76 | 0.06
12 | 2021 | 2045 | 36.6 | 74 | 71 | 73 | 75 | 73.25 | 75 | 0.07
Stage 3 |  |  |  |  | Stage 3-3
Stage 5-6 |  |  |  |  | Stage 5-7

## PWM-RPM-noise
PWM (скважность), % | RPM (скорость вращения), AIDA | RPM (скорость вращения) | Шум (дБА) | Ток, А
0% | 0 | 0
10% | 174 | 174.9 | 19.2 | 0.01
20% | 421 | 425.2 | 19.7 | 0.01
30% | 672 | 675.2 | 20.1 | 0.01
40% | 889 | 901.2 | 20.7 | 0.02
50% | 1123 | 1135.6 | 21.8 | 0.02
60% | 1329 | 1338.2 | 23.7 | 0.03
70% | 1497 | 1506.3 | 27.1 | 0.04
80% | 1675 | 1684.5 | 30.2 | 0.04
90% | 1849 | 1871.2 | 34.3 | 0.05
100% | 1969 | 2003 | 36.4 | 0.07
Напряжение питания, В | RPM (скорость вращения), AIDA | RPM (скорость вращения) | Шум (дБА) | Ток, А
1
2
3
4.2 | 778 | 787.5 | 20.1 | 0.02
5 | 923 | 935.6 | 20.9 | 0.03
6 | 1094 | 1106.5 | 21.8 | 0.03
7 | 1264 | 1274.3 | 22.9 | 0.04
8 | 1439 | 1447.3 | 27 | 0.04
9 | 1585 | 1602.3 | 28.5 | 0.05
10 | 1762 | 1768.1 | 31.7 | 0.05
11 | 1870 | 1894.2 | 34.2 | 0.06
12 | 2021 | 2045 | 36.6 | 0.07
Пусковое напряжение, В | 4.2
Остановка крыльчатки, В | 4