## temp-default-0-load
Режим: множитель x38, 1,35В
PWM (скважность), % | RPM (скорость вращения), AIDA | RPM (скорость вращения) | Шум (дБа) | Температура (°C), ядро 1 | Температура (°C), ядро 2 | Температура (°C), ядро 3 | Температура (°C), ядро 4 | Температура (°C), средняя по ядрам | Температура (°C), максимальная среди ядер | Ток, А
0% | 528 | 536.6 | 28.1 | 61 | 62 | 64 | 61 | 62 | 64 | 0.04
10% | 531 | 538.2 | 28.1 | 57 | 57 | 58 | 54 | 56.5 | 58 | 0.04
20% | 530 | 539.4 | 28.2 | 50 | 49 | 49 | 47 | 48.75 | 50 | 0.04
30% | 564 | 572.1 | 28.3 | 44 | 43 | 44 | 44 | 43.75 | 44 | 0.04
40% | 825 | 834.2 | 36.1 | 43 | 44 | 45 | 43 | 43.75 | 45 | 0.05
50% | 1178 | 1186.5 | 43.2 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43.5 | 45 | 0.09
60% | 1485 | 1505.2 | 46.9 | 43 | 45 | 43 | 43 | 43.5 | 45 | 0.16
70% | 1870 | 1895.2 | 48.7 | 43 | 44 | 43 | 40 | 42.5 | 44 | 0.28
80% | 2090 | 2125.6 | 49.6 | 40 | 41 | 39 | 37 | 39.25 | 41 | 0.36
90% | 2154 | 2205.3 | 50.2 | 39 | 38 | 39 | 35 | 37.75 | 39 | 0.4
100% | 2177 | 2211.4 | 50.6 | 38 | 38 | 37 | 35 | 37 | 38 | 0.42
Напряжение питания, В | RPM (скорость вращения), AIDA | RPM (скорость вращения) | Шум (дБа) | Температура (°C), ядро 1 | Температура (°C), ядро 2 | Температура (°C), ядро 3 | Температура (°C), ядро 4 | Температура (°C), средняя по ядрам | Температура (°C), максимальная среди ядер | Ток, А
1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #NUM! | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #NUM! | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #NUM! | 0 | 0
4 | 554 | 562.5 | 28.3 | 52 | 53 | 51 | 54 | 52.5 | 54 | 0.07
5 | 840 | 853.6 | 35.8 | 47 | 47 | 46 | 45 | 46.25 | 47 | 0.12
6 | 1094 | 1111.3 | 43.1 | 46 | 45 | 44 | 42 | 44.25 | 46 | 0.17
7 | 1318 | 1354.2 | 44.9 | 44 | 43 | 43 | 44 | 43.5 | 44 | 0.21
8 | 1513 | 1541.2 | 47.3 | 44 | 42 | 42 | 45 | 43.25 | 45 | 0.25
9 | 1702 | 1727.5 | 48.2 | 42 | 44 | 43 | 41 | 42.5 | 44 | 0.3
10 | 1870 | 1902.3 | 49 | 41 | 42 | 42 | 41 | 41.5 | 42 | 0.34
11 | 2027 | 2065.2 | 49.5 | 43 | 41 | 40 | 38 | 40.5 | 43 | 0.37
12 | 2178 | 2218.5 | 51.1 | 39 | 38 | 38 | 36 | 37.75 | 39 | 0.41
Stage 1 |  |  |  | Stage 1-1
Stage 2 |  |  |  | Stage 2-2
Stage 4 |  |  |  | Stage 4-4
Stage 5 |  |  |  | Stage 5-5

## temp-default-100-load
Режим: множитель x38, 1,35В
PWM (скважность), % | RPM (скорость вращения), AIDA | RPM (скорость вращения) | Шум (дБа) | Температура (°C), ядро 1 | Температура (°C), ядро 2 | Температура (°C), ядро 3 | Температура (°C), ядро 4 | Температура (°C), средняя по ядрам | Температура (°C), максимальная среди ядер | Ток, А
0% | 528 | 536.6 | 28.1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.04
10% | 531 | 538.2 | 28.1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.04
20% | 530 | 539.4 | 28.2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.04
30% | 564 | 572.1 | 28.3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.04
40% | 825 | 834.2 | 36.1 | 80 | 74 | 76 | 78 | 77 | 80 | 0.05
50% | 1178 | 1186.5 | 43.2 | 75 | 74 | 71 | 72 | 73 | 75 | 0.09
60% | 1485 | 1505.2 | 46.9 | 72 | 73 | 73 | 73 | 72.75 | 73 | 0.16
70% | 1870 | 1895.2 | 48.7 | 72 | 73 | 72 | 73 | 72.5 | 73 | 0.28
80% | 2090 | 2125.6 | 49.6 | 72 | 72 | 73 | 71 | 72 | 73 | 0.36
90% | 2154 | 2205.3 | 50.2 | 73 | 69 | 70 | 71 | 70.75 | 73 | 0.4
100% | 2177 | 2211.4 | 50.6 | 74 | 72 | 70 | 71 | 71.75 | 74 | 0.42
Напряжение питания, В | RPM (скорость вращения), AIDA | RPM (скорость вращения) | Шум (дБа) | Температура (°C), ядро 1 | Температура (°C), ядро 2 | Температура (°C), ядро 3 | Температура (°C), ядро 4 | Температура (°C), средняя по ядрам | Температура (°C), максимальная среди ядер | Ток, А
1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #NUM! | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #NUM! | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #NUM! | 0 | 0
4 | 554 | 562.5 | 28.3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.07
5 | 840 | 853.6 | 35.8 | 88 | 81 | 82 | 86 | 84.25 | 88 | 0.12
6 | 1094 | 1111.3 | 43.1 | 85 | 80 | 81 | 83 | 82.25 | 85 | 0.17
7 | 1318 | 1354.2 | 44.9 | 80 | 77 | 77 | 80 | 78.5 | 80 | 0.21
8 | 1513 | 1541.2 | 47.3 | 78 | 75 | 75 | 77 | 76.25 | 78 | 0.25
9 | 1702 | 1727.5 | 48.2 | 77 | 72 | 73 | 75 | 74.25 | 77 | 0.3
10 | 1870 | 1902.3 | 49 | 74 | 70 | 70 | 72 | 71.5 | 74 | 0.34
11 | 2027 | 2065.2 | 49.5 | 73 | 69 | 70 | 68 | 70 | 73 | 0.37
12 | 2178 | 2218.5 | 51.1 | 71 | 68 | 68 | 70 | 69.25 | 71 | 0.41
Stage 3 |  |  |  |  | Stage 3-3
Stage 5-6 |  |  |  |  | Stage 5-7

## PWM-RPM-noise
PWM (скважность), % | RPM (скорость вращения), AIDA | RPM (скорость вращения) | Шум (дБА) | Ток, А
0% | 528 | 536.6 | 28.1 | 0.04
10% | 531 | 538.2 | 28.1 | 0.04
20% | 530 | 539.4 | 28.2 | 0.04
30% | 564 | 572.1 | 28.3 | 0.04
40% | 825 | 834.2 | 36.1 | 0.05
50% | 1178 | 1186.5 | 43.2 | 0.09
60% | 1485 | 1505.2 | 46.9 | 0.16
70% | 1870 | 1895.2 | 48.7 | 0.28
80% | 2090 | 2125.6 | 49.6 | 0.36
90% | 2154 | 2205.3 | 50.2 | 0.4
100% | 2177 | 2211.4 | 50.6 | 0.42
Напряжение питания, В | RPM (скорость вращения), AIDA | RPM (скорость вращения) | Шум (дБА) | Ток, А
1
2
3
4 | 554 | 562.5 | 28.3 | 0.07
5 | 840 | 853.6 | 35.8 | 0.12
6 | 1094 | 1111.3 | 43.1 | 0.17
7 | 1318 | 1354.2 | 44.9 | 0.21
8 | 1513 | 1541.2 | 47.3 | 0.25
9 | 1702 | 1727.5 | 48.2 | 0.3
10 | 1870 | 1902.3 | 49 | 0.34
11 | 2027 | 2065.2 | 49.5 | 0.37
12 | 2178 | 2218.5 | 51.1 | 0.41
Пусковое напряжение, В | 4.1
Остановка крыльчатки, В | 4